## Sheet1
住院部①净化系统维保服务工程量清单
使用科室 | 设备名称 | 数量 | 维保内容 | 备注
手术室 | 净化空调机组 | 24台 | 室外机、自控系统、手术室中央情报面板、管道阀门、执行器、表冷器、电加热、加湿、电机、风机、压力表、温度表、排风机、风机旁管及其它等设备设施维护维修（含材料）
| 装饰、装修 | 手术室26间及辅房 | 洁净区、生活区墙面、地面、顶面、卫生间等设施维护维修（含材料）
| 门窗 | 电动门28樘 | 包含电动门、手动门、门体、门套、电机、控制系统、锁具、闭门器等设施维护维修（含材料）；
| 医用气体 | 吊塔54套 | 插座、开关、气体管道、气体终端、网口、无影灯及其它设施维护维修（含材料）；
| 弱电系统 | 1项 | 监控、广播、呼叫、门禁等设施设施维护维修（含材料）；
| 强电系统 | 1项 | 净化机房及洁净区净化设施配电柜、UPS应急电源、照明等设施维护维修（含维修配件）；
| 供排水系统 | 1项 | 管道、阀门、仪表等设施维护维修（含维修配件）；
| 洁具 | 1项 | 洗手池、感应水龙头、花洒及其它设施维护维修（含维修配件）；
| 高效过滤器 | 237块 | 高效过滤器：610*305*292 H14(110块），475*475*69 H14(127块）
| 初、中、亚高效过滤器 | 1604块/年 | 初效：632块，中效632块，亚高效60块，回风/排风中效280块；
日间手术室 | 净化空调机组 | 5台 | 室外机、自控系统、手术室中央情报面板、管道阀门、执行器、表冷器、电加热、加湿、电机、风机、压力表、温度表、排风机、风机旁管及其它等设备设施维护维修（含材料）
| 装饰、装修 | 手术室5间及辅房 | 洁净区、生活区墙面、地面、顶面、卫生间等设施维护维修（含材料）
| 门窗 | 电动门6樘 | 包含电动门、手动门、门体、门套、电机、控制系统、锁具、闭门器等设施维护维修（含材料）；
| 医用气体 | 1项 | 插座、开关、气体管道、气体终端、网口、无影灯及其它设施维护维修（含材料）；
| 弱电系统 | 1项 | 监控、广播、呼叫、门禁等设施设施维护维修（含材料）；
| 强电系统 | 1项 | 净化机房及洁净区净化设施配电柜、UPS应急电源、照明、等设施维护维修（含维修配件）；
| 供排水系统 | 1项 | 管道、阀门、仪表等设施维护维修（含维修配件）；
| 洁具 | 1项 | 洗手池、感应水龙头、花洒、及其它设施维护维修（含维修配件）；
| 高效过滤器 | 32块 | 高效过滤器：610*305*292 H14(12块），475*475*69 H14(20块）
| 初、中、亚高效过滤器 | 188块/年 | 初效：70块，中效70块，亚高效30块，回风/排风中效18块；
介入导管室 | 净化空调机组 | 1台 | 室外机、自控系统、手术室中央情报面板、管道阀门、执行器、表冷器、电加热、加湿、电机、风机、压力表、温度表、排风机、风机旁管及其它等设备设施维护维修（含材料）
| 装饰、装修 | 手术室2间及辅房 | 洁净区、生活区墙面、地面、顶面、卫生间等设施维护维修（含材料）
| 门窗 | 电动门3樘 | 包含电动门、手动门、门体、门套、电机、控制系统、锁具、闭门器等设施维护维修（含材料）；
| 医用气体 | 1项 | 插座、开关、气体管道、气体终端、网口、无影灯及其它设施维护维修（含材料）；
| 弱电系统 | 1项 | 监控、广播、呼叫、门禁等设施设施维护维修（含材料）；
| 强电系统 | 1项 | 净化机房及洁净区净化设施配电柜、UPS应急电源、照明、等设施维护维修（含维修配件）；
| 供排水系统 | 1项 | 管道、阀门、仪表等设施维护维修（含维修配件）；
| 洁具 | 1项 | 洗手池、感应水龙头、花洒、及其它设施维护维修（含维修配件）；
| 高效过滤器 | 30块 | 高效过滤器：475*475*69 H14(30块）
| 初、中、亚高效过滤器 | 110块/年 | 初效：36块，中效36块，亚高效8块，回风/排风中效30块；
重症医学科1病区 | 净化空调机组 | 2台 | 自控系统、手术室中央情报面板、管道阀门、执行器、表冷器、电加热、加湿、电机、风机、压力表、温度表、排风机、风机旁管及其它等设备设施维护维修（含材料）
| 装饰、装修 | 洁净区及辅房 | 洁净区、生活区墙面、地面、顶面、卫生间等设施维护维修（含材料）
| 门窗 | 电动门10樘 | 包含电动门、手动门、门体、门套、电机、控制系统、锁具、闭门器等设施维护维修（含材料）；
| 医用气体 | 1项 | 插座、开关、气体管道、气体终端、网口、无影灯及其它设施维护维修（含材料）；
| 弱电系统 | 1项 | 监控、广播、呼叫、门禁等设施设施维护维修（含材料）；
| 强电系统 | 1项 | 净化机房及洁净区净化设施配电柜、UPS应急电源、照明、等设施维护维修（含维修配件）；
| 供排水系统 | 1项 | 管道、阀门、仪表等设施维护维修（含维修配件）；
| 洁具 | 1项 | 洗手池、感应水龙头、花洒、及其它设施维护维修（含维修配件）；
| 高效过滤器 | 38块 | 高效过滤器：475*475*69 H14(38块）
| 初、中、亚高效过滤器 | 150块/年 | 初效：40块，中效40块，回风/排风中效70块；
重症医学科2病区 | 净化空调机组 | 2台 | 自控系统、手术室中央情报面板、管道阀门、执行器、表冷器、电加热、加湿、电机、风机、压力表、温度表、排风机、风机旁管及其它等设备设施维护维修（含材料）
| 装饰、装修 | 洁净区及辅房 | 洁净区、生活区墙面、地面、顶面、卫生间等设施维护维修（含材料）
| 门窗 | 电动门8樘 | 包含电动门、手动门、门体、门套、电机、控制系统、锁具、闭门器等设施维护维修（含材料）；
| 医用气体 | 1项 | 插座、开关、气体管道、气体终端、网口、无影灯及其它设施维护维修（含材料）；
| 弱电系统 | 1项 | 监控、广播、呼叫、门禁等设施设施维护维修（含材料）；
| 强电系统 | 1项 | 净化机房及洁净区净化设施配电柜、UPS应急电源、照明、等设施维护维修（含维修配件）；
| 供排水系统 | 1项 | 管道、阀门、仪表等设施维护维修（含维修配件）；
| 洁具 | 1项 | 洗手池、感应水龙头、花洒、及其它设施维护维修（含维修配件）；
| 高效过滤器 | 37块 | 高效过滤器：475*475*69 H14(37块）
| 初、中、亚高效过滤器 | 150块/年 | 初效：40块，中效40块，回风/排风中效70块；
心脏外科ICU | 净化空调机组 | 1台 | 室外机、自控系统、手术室中央情报面板、管道阀门、执行器、表冷器、电加热、加湿、电机、风机、压力表、温度表、排风机、风机旁管及其它等设备设施维护维修（含材料）
| 装饰、装修 | 洁净区及辅房 | 洁净区、生活区墙面、地面、顶面、卫生间等设施维护维修（含材料）
| 门窗 | 电动门3樘 | 包含电动门、手动门、门体、门套、电机、控制系统、锁具、闭门器等设施维护维修（含材料）；
| 医用气体 | 1项 | 插座、开关、气体管道、气体终端、网口、无影灯及其它设施维护维修（含材料）；
| 弱电系统 | 1项 | 监控、广播、呼叫、门禁等设施设施维护维修（含材料）；
| 强电系统 | 1项 | 净化机房及洁净区净化设施配电柜、UPS应急电源、照明、等设施维护维修（含维修配件）；
| 供排水系统 | 1项 | 管道、阀门、仪表等设施维护维修（含维修配件）；
| 洁具 | 1项 | 洗手池、感应水龙头、花洒、及其它设施维护维修（含维修配件）；
| 高效过滤器 | 22块 | 高效过滤器：485*485*220 H14(22块）
| 初、中、亚高效过滤器 | 76块/年 | 初效：24块，中效24块，回风/排风中效28块；
急诊手术室 | 净化空调机组 | 1台 | 室外机、自控系统、手术室中央情报面板、管道阀门、执行器、表冷器、电加热、加湿、电机、风机、压力表、温度表、排风机、风机旁管及其它等设备设施维护维修（含材料）
| 装饰、装修 | 手术室1间及辅房 | 洁净区、生活区墙面、地面、顶面、卫生间等设施维护维修（含材料）
| 门窗 | 电动门1樘 | 包含电动门、手动门、门体、门套、电机、控制系统、锁具、闭门器等设施维护维修（含材料）；
| 医用气体 | 1项 | 插座、开关、气体管道、气体终端、网口、无影灯及其它设施维护维修（含材料）；
| 弱电系统 | 1项 | 监控、广播、呼叫、门禁等设施设施维护维修（含材料）；
| 强电系统 | 1项 | 净化机房及洁净区净化设施配电柜、UPS应急电源、照明、等设施维护维修（含维修配件）；
| 供排水系统 | 1项 | 管道、阀门、仪表等设施维护维修（含维修配件）；
| 洁具 | 1项 | 洗手池、感应水龙头、花洒、及其它设施维护维修（含维修配件）；
| 高效过滤器 | 4块 | 高效过滤器：485*485*220 H14(4块）
| 初、中、亚高效过滤器 | 30块/年 | 初效：10块，中效10块，回风/排风中效10块；
消毒供应室 | 净化空调机组 | 3台 | 自控系统、手术室中央情报面板、管道阀门、执行器、表冷器、电加热、加湿、电机、风机、压力表、温度表、排风机、风机旁管及其它等设备设施维护维修（含材料）
| 装饰、装修 | 洁净区及辅房 | 洁净区、生活区墙面、地面、顶面、卫生间等设施维护维修（含材料）
| 门窗 | 门窗 | 包含手动门、门体、门套、电机、控制系统、锁具、闭门器等设施维护维修（含材料）；
| 医用气体 | 1项 | 插座、开关、气体管道及其它设施维护维修（含材料）；
| 弱电系统 | 1项 | 监控、广播、门禁等设施设施维护维修（含材料）；
| 强电系统 | 1项 | 净化机房及洁净区净化设施配电柜、照明、等设施维护维修（含维修配件）；
| 供排水系统 | 1项 | 管道、阀门、仪表等设施维护维修（含维修配件）；
| 洁具 | 1项 | 洗手池、感应水龙头、花洒、及其它设施维护维修（含维修配件）；
| 高效过滤器 | 44块 | 高效过滤器：485*485*220 H14(44块）
| 初、中、亚高效过滤器 | 234块/年 | 初效：85块，中效85块，亚高效10块、回风/排风中效64块；
发热门诊 | 净化空调机组 | 2台 | 室外机、自控系统、手术室中央情报面板、管道阀门、执行器、表冷器、电加热、加湿、电机、风机、压力表、温度表、排风机、风机旁管及其它等设备设施维护维修（含材料）
| 装饰、装修 | 洁净区及辅房 | 洁净区、生活区墙面、地面、顶面、卫生间等设施维护维修（含材料）
| 门窗 | 门窗 | 包含手动门、门体、门套、电机、控制系统、锁具、闭门器等设施维护维修（含材料）；
| 医用气体 | 1项 | 插座、开关、气体管道、网口及其它设施维护维修（含材料）；
| 弱电系统 | 1项 | 监控、广播、门禁等设施设施维护维修（含材料）；
| 强电系统 | 1项 | 净化机房及洁净区净化设施配电柜、照明、等设施维护维修（含维修配件）；
| 供排水系统 | 1项 | 管道、阀门、仪表等设施维护维修（含维修配件）；
| 洁具 | 1项 | 洗手池、感应水龙头、花洒、及其它设施维护维修（含维修配件）；
| 高效过滤器 | 7块 | 高效过滤器：320*320*220 H14(7块）
| 初、中、亚高效过滤器 | 119块/年 | 初效：32块，中效32块，亚高效12块、回风/排风中效43块；
核医学科 | 净化空调机组 | 1台 | 室外机、自控系统、管道阀门、执行器、表冷器、电加热、加湿、电机、风机、压力表、温度表、排风机、风机旁管及其它等设备设施维护维修（含材料）
| 装饰、装修 | 手术室1间及辅房 | 洁净区墙面、地面、顶面等设施维护维修（含材料）
| 门窗 | 门 | 手动门、门体、门套、锁具、闭门器等设施维护维修（含材料）；
| 弱电系统 | 1项 | 门禁等设施设施维护维修（含材料）；
| 强电系统 | 1项 | 洁净区净化设施配电柜、照明等设施维护维修（含维修配件）；
| 供排水系统 | 1项 | 管道、阀门、仪表等设施维护维修（含维修配件）；
| 高效过滤器 | 7块 | 高效过滤器：320*320*220 H14(5块），,484*484*220（2块）
| 初、中、亚高效过滤器 | 53块/年 | 初效：21块，中效21块，回风/排风中效12块；
其它服务 | 其它 | 1项 | 派遣4名维保人员、每年洁净度第三方检测一次、压力表及温度表安国家规定定期校验；
备注：如果维保范围内的使用科室在维保期内发生搬迁或改造，自院方告知即日起暂停该区域维保费用，并报医院财务处从总维保费用内扣除，已更换过的过滤器耗材除外；